Администрация муниципального образования

«Сельское поселение Успенский сельсовет

Ахтубинского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 15.10.2024.                                                                          №27

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения Успенский сельсовет Ахтубинского муниципального района Астраханской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории  муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области», администрация муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области» согласно приложению №1.

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области», независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведенной проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учет их количества и технического состояния.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5.  Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании администрации муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области».

6. Контроль, за выполнением настоящего постановления, оставляю за собой.

Глава администрации                                                    О.В.Мершиёва

Приложение № 1

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования «Сельское поселение Успенский сельсовет Ахтубинского района Астраханской области»

Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории МО «Успенский сельсовет» и обязательны для исполнения организациями, учреждениями, находящимися на территории МО «Успенский сельсовет».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – открытые и закрытые пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несут организации, учреждения, в ведении которых находятся пожарные водоемы, или администрация МО «Успенский сельсовет».

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций и учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

– качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

– точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

– систематическим контролем за состоянием водоисточников;

– своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12×12 м. При наличии колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

Порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

3.2. При проверке  проверяется

-наличие на видном месте указателя установленного образца;

-возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

4.1. Администрация учреждения, в ведении которой находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязана после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.