## ЛИСТОВКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание пожара категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и прочие горючие жидкости, а также химические вещества, способные к самовозгоранию;

– скапливать в помещениях и коридорах упаковочные материалы, тару и мусор;

– пользоваться неисправными электронагревательными приборами и приборами кустарного производства;

– загораживать выходы из помещений, проходы, пути эвакуации людей, подходы к средствам пожаротушения и запасным выходам.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ:

1. Не паникуйте и постарайтесь здраво оценить ситуацию!

2. Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01» со стационарного телефона, «112» - с мобильного или в ближайшую пожарную часть, назвав адрес, место пожара и свою фамилию.

3. Сообщить о пожаре или других признаках горения (повышение температуры в помещении, запах гари, задымлении) администрации школы, работнику (сотруднику охраны) для принятия мер по эвакуации учащихся (работников) и материальных ценностей.

4. Приступить к тушению пожара, используя огнетушители, пожарные краны или подручные средства (вода, песок или земля, куски плотной ткани, покрывала и т.п.).

5. Если потушить огонь не удается, закрыть окна и двери и покинуть помещение, убедившись, что в нем никого не осталось.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ В ГОРЯЩИХ ЗДАНИЯХ:

Это нужно знать, но НИКОГДА не переоценивайте свои силы!

– при тушении возгорания в горящем помещении окна и двери не открывать;

– дверь в задымленное помещение открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени из-за быстрого притока свежего воздуха;

– прежде чем войти в горящее помещение, облиться водой или накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, куском плотной ткани;

– огнегасящие вещества направлять в места наиболее интенсивного горения, но не на пламя, а на горящую поверхность;

– загоревшиеся занавески и другие подсобные предметы сначала сбросить на пол, а затем гасить;

– если горит вертикальная поверхность, воду подавать в верхнюю ее часть;

– горючие жидкости тушить пенообразующими составами, засыпать землей, а небольшие участки горения можно накрыть брезентом (плотной тканью, одеждой и т.п.);

– если горит электропроводка, сначала отключить электроэнергию, а потом приступать к тушению;

– в задымленном помещении применять распыленную струю, что способствует осаждению дыма и снижению температуры.

– при выходе из горящего помещения необходимо опасаться обрушения конструкций, провалов пола и лестничные пролетов;

– при сильном задымлении лестничных проемов выход с верхних этажей опасен из-за возможности отравления угарным газом, в этом случае целесообразно спасаться через окна, либо герметизировать помещение и ожидать пожарных;

– для защиты от угарного газа по возможности использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (влажная ватно-марлевая повязка или ткань);

– при сильном задымлении двигаться пригнувшись или ползком вдоль стен, лучше действовать пáрами (в связке), постоянно подавая голос;

– из зоны пожара выходить перпендикулярно направлению ветра;

– при возгорании одежды лечь на землю и перекатываясь, сбить пламя (бежать не следует - это еще больше раздует пламя);

– увидев человека в горящей одежде, набросить на него пальто, плащ, покрывало и плотно прижать. На места ожогов наложить повязки и отправить пострадавшего в ближайший медицинский пункт.